**1 适用范围**

CQP20模数化插座是户内安装的模数化终端组合电器的配套电器元件，亦可装于其他成套电器箱内，能对用电设备进行接插。适合于导轨安装，并能与其他模数化终端电器配套使用，具有良好的接触可靠性。

**2 型号及含义**

CQ P 20

设计序号

插座

公司代号

**3 技术参数**

|  |
| --- |
| 技术参数项目 参数值 |
| 额定电压（V） | **250** |
| 额定电流(A) | **16** |
| 类型 | **德式** |

**4 外形尺寸**

